# TISKOVÁ ZPRÁVA

### 21. února 2008, 12:00 hod.

PALLADIUM DOČASNĚ UZAVŘENO

Včera mezi 17:00 a 17:30 hod. došlo v obchodním centru Palladium ve čtvrtém podzemním podlaží v prostoru garáže k menšímu požáru. Požár vznikl v uzavřeném prostoru elektrické rozvodny. Hasiči oheň záhy po svém příjezdu uhasili. Evakuace centra proběhla velice hladce, do deseti minut po spuštění požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn.

Oheň poškodil část centrálního rozvaděče a kabeláže. Z tohoto důvodu je nyní obchodní centrum bez elektrické energie. V současné době experti zjišťují přesné příčiny požáru a rozsah poškození transformátorů a kabelů. Dle současných informací by měla být oprava otázkou několika dní. Obchodní centrum Palladium zůstane mimo provoz nejméně do konce tohoto víkendu.

Všem zákazníkům, jejichž auta zůstala zaparkována v garáži, bylo již včera od večerních hodin umožněno postupně vyjet. Rovněž jsou v centru posílena veškerá bezpečnostní opatření. Přístup do budovy je umožněn pouze nájemcům centra.

Provozovatel centra zřídil pro nájemce speciální informační linku. Návštěvníky centra bude informovat prostřednictvím svých oficiálních webových stránek www.palladiumpraha.cz. Správa centra vynakládá maximální úsilí pro co nejrychlejší obnovení provozu.

Palladium na pražském náměstí Republiky se od svého otevření v říjnu loňského roku stalo oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou 900 míst.

Property Value Solutions (PVS)

Veronika Kozová, PR & Marketing Director, vkozova@p-v-s.cz

tel: 737 252 830, www.palladiumpraha.cz, www.crestcom.cz